Przedmiar robót

Warsztaty ZS Nr 1 – instalacje elektryczne

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja: 12-100 Szczytno, ul. Śląska

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Wymiana instalacji elektrycznej - część administracyjna

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-01010-040 | Wymiana przewodu płaskiego - YDYp 3x1,5 | m | 286,000 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-01010-040 | Wymiana przewodu płaskiego - YDYp 4x1,5 | m | 97,000 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-01010-040 | Wymiana przewodu płaskiego - YDYp 3x2,5 | m | 275,000 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 658,000 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-020-040 | Wymiana przewodu kabelkowego okrągłego - YDY 4x1,5 | m | 46,000 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-020-040 | Wymiana przewodu kabelkowego okrągłego - YDY 4x2,5 | m | 52,000 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0,472 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90201-010-020 | Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 - tablica T-2 | szt | 1,000 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90403-010-020 | Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm | szt | 37,000 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90403-020-020 | Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy ponad 60 mm | szt | 32,000 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-010-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - wyłącznika,przełącznika 1-biegunowego | szt | 7,000 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-020-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika świecznikowego | szt | 5,000 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-020-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika schodowego | szt | 2,000 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-010-020 | Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego | szt | 23,000 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych | szt | 8,000 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-020-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W | szt | 34,000 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-020-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W | szt | 2,000 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-020-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W | szt | 4,000 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 21,000 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 2,000 |

2. Wymiana instalacji elektrycznej - część warsztatowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-01010-040 | Wymiana przewodu płaskiego - YDYp 3x1,5 | m | 237,000 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-01010-040 | Wymiana przewodu płaskiego - YDYp 4x1,5 | m | 36,000 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90301-01010-040 | Wymiana przewodu płaskiego - YDYp 3x2,5 | m | 276,000 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 549,000 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 | 0,343 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90305-010-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2,układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - YDY 3x1,5 | m | 1 965,000 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90305-010-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2,układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - YDY 3x2,5 | m | 2 340,000 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90305-020-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - YDY 5x2,5 | m | 460,000 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90305-020-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - YDY 5x4 | m | 970,000 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90305-020-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,układanych w korytkach i listwach instalacyjnych - YDY 5x6 | m | 740,000 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90304-020-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,wciąganych w rury instalacyjne - YDY 5x2,5 | m | 125,000 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90304-020-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,wciąganych w rury instalacyjne - YDY 5x4 | m | 360,000 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90304-020-040 | Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30 mm2,wciąganych w rury instalacyjne - YDY 5x6 | m | 340,000 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50111-020-040 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton | m | 160,000 |
| 35 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50111-020-040 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton | m | 240,000 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50111-020-040 | Kanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu innym niż beton | m | 280,000 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90201-010-020 | Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 - tablica T-0 | szt | 1,000 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90201-010-020 | Wymiana tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5 m2 - tablica T-1 | szt | 1,000 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P106 | szt | 1,000 |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P107 | szt | 1,000 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P108 | szt | 1,000 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P109 | szt | 1,000 |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P116 | szt | 1,000 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P117 | szt | 1,000 |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P118 | szt | 1,000 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P119 | szt | 1,000 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P120 | szt | 1,000 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P121 | szt | 1,000 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P122 | szt | 1,000 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-P123 | szt | 1,000 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-SPAWALNIA | szt | 1,000 |
| 52 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90202-040-020 | Wymiana skrzynki lub rozdzielnicy skrzynkowej o masie do 150 kg - RO-KUŹNIA | szt | 1,000 |
| 53 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-100603-07-020 | Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1 kV. Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 | szt | 6,000 |
| 54 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-110-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt | 110,000 |
| 55 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-100-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce | szt | 390,000 |
| 56 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51203-080-020 | Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt | 282,000 |
| 57 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90403-010-020 | Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy do 60 mm | szt | 27,000 |
| 58 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90403-020-020 | Wymiana puszek instalacyjnych podtynkowych,natynkowych o średnicy ponad 60 mm | szt | 39,000 |
| 59 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-010-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - wyłącznika,przełącznika 1-biegunowego | szt | 2,000 |
| 60 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-050-020 | Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - wyłącznika,przełącznika 1-biegunowego | szt | 5,000 |
| 61 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-020-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika świecznikowego | szt | 2,000 |
| 62 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-060-020 | Wymiana łączników instalacyjnych uszczelnionych - przełącznika świecznikowego | szt | 34,000 |
| 63 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-020-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika schodowego | szt | 8,000 |
| 64 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90401-020-020 | Wymiana łączników instalacyjnych nieuszczelnionych podtynkowych - przełącznika krzyżowego | szt | 3,000 |
| 65 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-010-020 | Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego | szt | 12,000 |
| 66 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90402-030-020 | Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2-bieg. | szt | 62,000 |
| 67 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90203-010-020 | Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - gniazdo 3x32A+N+PE z wyłącznikiem | szt | 56,000 |
| 68 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90203-010-020 | Wymiana aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - przycisk bezpieczeństwa | szt | 58,000 |
| 69 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-010-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych | szt | 34,000 |
| 70 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-020-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W | szt | 32,000 |
| 71 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-020-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W | szt | 10,000 |
| 72 | wg nakładów rzeczowych KNNR 90501-020-020 | Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych do 3x40 W | szt | 218,000 |
| 73 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | pomiar | 92,000 |
| 74 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51301-020-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 | pomiar | 84,000 |
| 75 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101 | Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4 | odcinek | 6,000 |
| 76 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51307-010-108 | Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji | pomiar | 14,000 |
| 77 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51308-040-020 | Sprawdzenie i regulacja działania wyłączników APU z napędem ręcznym, natężenie prądu do 5000 A | szt | 14,000 |

Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 12,3600 |  |  |
| 2. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 2 489,2285 |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 2 501,5885 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1050001 | Benzyna do ekstrakcyi | dm3 | 1,8000 |  |  |
| 2. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,1557 |  |  |
| 3. | 0 | 1720399 | Ciasto wapienne | m3 | 0,1304 |  |  |
| 4. | 0 | 7530310 | Gniazda wtyczkowe podwójne z uziem.n.f-422 | szt | 35,7000 |  |  |
| 5. | 1 | 7530232 | Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H | szt | 63,2400 |  |  |
| 6. | 1 | 7581825 | Kanał instalacyjny ip20 25x15 mm | m | 166,4000 |  |  |
| 7. | 1 | 7581820 | Kanały instalacyjne IP20 35x20 mm | m | 249,6000 |  |  |
| 8. | 1 | 7581822 | Kanały instalacyjne IP20 40x40 mm | m | 291,2000 |  |  |
| 9. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 1 836,0000 |  |  |
| 10. | 0 | 7620512 | Końcówki kablowe rurkowe 2KA 50 mm2 | szt | 24,0000 |  |  |
| 11. | 0 | 7350448 | Lampy fluorescencyjne LF 36 W | szt | 624,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 7510400 | Łączniki p/t Polo System,1-biegunowe | szt | 9,1800 |  |  |
| 13. | 0 | 7510421 | Łączniki p/t Polo System,świecznikowe | szt | 7,1400 |  |  |
| 14. | 0 | 7510422 | Łączniki p/t Polo System,schodowe końcowe | szt | 10,2000 |  |  |
| 15. | 0 | 7510423 | Łączniki p/t Polo System,krzyżowe | szt | 3,0600 |  |  |
| 16. | 0 | 7640100 | Opaski kablowe typu OKi | szt | 6,0000 |  |  |
| 17. | 1 | 7304266 | Oprawa RONDO 100 W | szt | 42,0000 |  |  |
| 18. | 0 | 7302211 | Oprawy typu ORN 236 (2xLF36W),ONR 2x36 | szt | 66,0000 |  |  |
| 19. | 1 | 7302212 | Oprawy typu ORN 236 (2xLF36W),ONR 2x36 - awaryjno-użytkowa | szt | 12,0000 |  |  |
| 20. | 0 | 7302711 | Oprawy zewnętrzne zamknięte OPK 2x40 W | szt | 222,0000 |  |  |
| 21. | 0 | 1601801 | Piasek zwykły | m3 | 0,8965 |  |  |
| 22. | 0 | 7510520 | Przełączniki bak.szczelne grupowe 6 A n/t | szt | 34,6800 |  |  |
| 23. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 543,9200 |  |  |
| 24. | 0 | 7951013 | Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 138,3200 |  |  |
| 25. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 573,0400 |  |  |
| 26. | 0 | 7950811 | Przewody YDY-750 V, 4x 1,5 mm2 | m | 47,8400 |  |  |
| 27. | 0 | 7950812 | Przewody YDY-750 V, 4x 2,5 mm2 | m | 54,0800 |  |  |
| 28. | 0 | 7950806 | Przewody YDY-750 V, 3x1,5 mm2 | m | 2 043,6000 |  |  |
| 29. | 0 | 7950807 | Przewody YDY-750 V, 3x2,5 mm2 | m | 2 433,6000 |  |  |
| 30. | 0 | 7950818 | Przewody YDY-750 V, 5x2,5 mm2 | m | 608,4000 |  |  |
| 31. | 0 | 7950819 | Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 | m | 1 383,2000 |  |  |
| 32. | 0 | 7950820 | Przewody YDY-750 V, 5x6 mm2 | m | 1 123,2000 |  |  |
| 33. | 1 | 7025220 | Przyciski sterownicze p-poż w obudowie | szt | 58,0000 |  |  |
| 34. | 0 | 7540421 | Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 65,2800 |  |  |
| 35. | 0 | 7540413 | Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 72,4200 |  |  |
| 36. | 1 | 7593362 | Rozdzielnica RO-P106 | szt | 1,0000 |  |  |
| 37. | 1 | 7593363 | Rozdzielnica RO-P107 | szt | 1,0000 |  |  |
| 38. | 1 | 7593364 | Rozdzielnica RO-P108 | szt | 1,0000 |  |  |
| 39. | 1 | 7593365 | Rozdzielnica RO-P109 | szt | 1,0000 |  |  |
| 40. | 1 | 7593366 | Rozdzielnica RO-P116 | szt | 1,0000 |  |  |
| 41. | 1 | 7593367 | Rozdzielnica RO-P117 | szt | 1,0000 |  |  |
| 42. | 1 | 7593368 | Rozdzielnica RO-P118 | szt | 1,0000 |  |  |
| 43. | 1 | 7593369 | Rozdzielnica RO-P119 | szt | 1,0000 |  |  |
| 44. | 1 | 7593370 | Rozdzielnica RO-P120 | szt | 1,0000 |  |  |
| 45. | 1 | 7593371 | Rozdzielnica RO-P121 | szt | 1,0000 |  |  |
| 46. | 1 | 7593372 | Rozdzielnica RO-P122 | szt | 1,0000 |  |  |
| 47. | 1 | 7593373 | Rozdzielnica RO-P123 | szt | 1,0000 |  |  |
| 48. | 1 | 7593374 | Rozdzielnica RO-SPAWALNIA | szt | 1,0000 |  |  |
| 49. | 1 | 7593375 | Rozdzielnica RO-KUŹNIA | szt | 1,0000 |  |  |
| 50. | 1 | 7580083 | Rura instalacyjna gładka RB 20 mm | m | 37,6584 |  |  |
| 51. | 1 | 7580085 | Rura instalacyjna gładka RB 22 mm | m | 3,0576 |  |  |
| 52. | 1 | 7593361 | Tablica elektryczna rozdzielcza T-2 | szt | 1,0000 |  |  |
| 53. | 1 | 7593360 | Tablica elektryczna rozdzielcza T-1 | szt | 1,0000 |  |  |
| 54. | 1 | 7593359 | Tablica elektryczna rozdzielcza T-0 | szt | 1,0000 |  |  |
| 55. | 0 | 7660004 | Uchwyty kablowe uniwersalne UKU,śred.22 mm | szt | 6,0000 |  |  |
| 56. | 0 | 1030400 | Wazelina techniczna N (TN) | kg | 1,2000 |  |  |
| 57. | 0 | 7510500 | Wyłączniki 1-bieg.szczelne n/t 250 V/6-10A | szt | 5,1000 |  |  |
| 58. | 0 | 7331201 | Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 600,0000 |  |  |
| 59. | 1 | 7531186 | Zestaw gniazd wod. 32A/380V 3P+N+Z z wyłącznikiem 0-1 | szt | 56,0000 |  |  |
| 60. | 0 | 7350504 | Żarówki głównego szeregu, 220V, 75 W | szt | 43,6800 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Nie znaleziono żadnych składników sprzętu.