UCZESTNICY

### postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont warsztatów szkolnych ul. Śląska 14 przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica   w Szczytnie, przy ul. Mickiewicza 10.

Nasz znak: ZS1/ZP/02/2010                                                      Szczytno, dnia  28.06.2010 r.

### W imieniu Zespolu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica   w Szczytnie uprzejmie informuję, że w dniu 25.06.2010 r. wpłynęło zapytanie do przedmiarów robót budowlanych będących załącznikiem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na remont warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica  w Szczytnie, przy ul. Mickiewicza 10.

Treść zapytania brzmi:

- Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych turbowentylatorów ujętych w pozycji 9.7 w przedmiarze znajdującym się na stronie internetowej.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie uprzejmie Wykonawców informujemy:

Ad. 1. Ujęte w przedmiarach robót budowlanych w pozycji 9.7 turbowentylatory to obrotowa nasada kominowa kulista o podstawie kwadratowej ,średnica rury wpustowej                    fi 200,wykonany ze stali kwasoodpornej .

Z poważaniem:

Dyrektor Szkoły

Fiebig Elżbieta